一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学实验室建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张娟
	联系方式
	18292715729

	建设地点
	岐山县蔡家坡镇五丈原东星街04号

	地理坐标
	东经：107°36'58.575"，北纬：34°17'2.569"

	国民经济

行业类别
	P8331 普通初中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业 110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米以上的）—新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	75
	环保投资（万元）
	6.5

	环保投资占比（%）
	8.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	/

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与“三线一单”符合性分析

根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。

本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析，形成对照分析示意图，由图可知项目建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。

表1-1 环境管控单元涉及情况一览表
环境管控单元分类
是否涉及
面积/长度m
优先保护单元

否

/
重点管控单元

是

14059.75平方米
一般管控单元

否

/
（1）“一图”：空间冲突附图

根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。

[image: image1.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]LB EFERFERX B &R (2024-2035)

Overall planning of Caijiapo Economic and technological Development Zone

“h : : ‘ ; Jee
Bl —_ i PP N\ il e | H

0 250 500 750 1,000
T e e e T

— | FRIvEE | — | &R
—| FEEK | @ | S

BAAERFERFRAFLXERERS
—FE-ME+LA




[image: image7.png]@2-n) (4+n)

M orn o

Q3:ap u(2+n)r(2+n)
RT,



[image: image9.png]= LT X O x Wi x10™





图1-1  项目与环境管控单元对照分析示意图

（2）项目涉及的生态环境管控单元准入清单
根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求分析如下。
表1-2  本项目涉及的生态环境管控单元准入清单
管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

本项目情况

符合性
蔡家坡经济技术开发区
大气环境高排放重点管控区、

水环境工业污染重点管控区、

土地资源重点管控区、高

污染燃料禁燃区、蔡家坡经济技术开发区

空间布局约束

大气环境受体敏感重点管控区：2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化

行业开展全流程超低排放改造。

水环境工业污染重点管控区：严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。
经与蔡家坡经济技术开发区总体规划（2024-2035）规划范围图对比，项目不在蔡家坡经济技术开发区范围内，项目为实验室项目不属于严禁新增类项目，项目实验室废气经万向集气罩收集后经管道引至楼顶经活性炭吸附装置处理后有组织排放。项目实验室清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后排至校区污水管网同生活污水一起经五丈原污水处理厂处理达标后排放。
符合

污染排放管控

大气环境高排放重点管控区：4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。环境工业污染重点管控区：。2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。
项目为实验室，项目实验室废气（非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢）经万向集气罩收集后经管道引至楼顶经活性炭吸附装置处理后有组织排放。项目实验室清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后排至校区污水管网同生活污水一起经五丈原污水处理厂处理达标后排放。
符合

环境风险防控

家坡经济技术开发区1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。

本项目建成后，学校应按相关要求修编突发环境事件应急预案；补充相关事故应急物资，并定期进行演练。
符合

资源利用效率要求
土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 
2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。千阳县建陶产业园1.优先充分考虑节水、中水回用措施。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12土地资源重点管控区的资源利用效率要求”。
本项目为初级中学新增实验室项目，本次新增实验室在现有实验楼内利用现有教室改造实验室，不新增用地。
符合

3）项目与“三线一单”符合性说明

根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目为P8331普通初中教育，项目产生的污染物配套相应治理设施处理后可达标排放。
[image: image8.png]\O.1L,

L, =101g(10""= +10"")



综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。


图1-1 蔡家坡经济技术开发区总体规划
2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见表1-3，对照表1-3分析，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析。
表1-3  项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析一览表

名称

规划要求

本项目情况

符合性

《关于加强实验室类污染环境监管的通知》
新建、改建、扩建或使用性质调整、改变的实验室、化验室、试验场，必须严格执行建设项目环境保护审批制度，未经批准不得建设或使用。建立实验室、化验室、试验场污染事故预防和应急体系及上报机制，防止此类污染事故的发生和对群众健康造成损害。
项目为新建实验室，项目按照规定进行环境影响评价，项目建设后学校应按相关要求修编突发环境事件应急预案；补充相关事故应急物资，并定期进行演练。
符合
《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号
废气收集设施治理要求。产生VOCs的生产环节优先。采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式。
本项目实验室废气采用万向集气罩收集后经管道引至楼顶活性炭吸附装置处理后有组织排放。
符合
《陕西省水污染防治工作方案》
严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。
本项目不属于高耗水、高污染行业。运行期产生的检验室二道清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后同生活污水一起排入市政污水管网。
符合
《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》

禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。对新建排放多环芳烃、石油烃、二噁英等有机污染物或镉、汞、砷、铅、铬等重金属污染物的建设项目，按要求进行土壤环境影响评价。

项目为P8331普通初中教育实验室建设项目，项目实验室废气（非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢）经万向集气罩收集后经管道引至楼顶经活性炭吸附装置处理后有组织排放。项目排放废气不涉及环芳烃、石油烃、二噁英等有机污染物或镉、汞、砷、铅、铬等重金属。
符合
《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027
动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行 动。强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。
本项目产生的有机废气经万向集气罩收集后，可有效减少废气的无组织排放与逸散，对于收集的废气采用活性炭吸附装置进行处理，能够达标排放。
符合
《岐山县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设
项目严格执行《产业结构调整指导目录》，严格落实国家产业规划、产业政策“三线一单”等要求。项目所用能源为电。
符合
新建挥发性有机物治理设施不再采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。2025年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。
项目实验室有机废气经万向集气罩收集后经管道引至楼顶活性炭吸附装置处理后有组织排放。
符合
四、选址合理性分析

本项目位于岐山县蔡家坡镇五丈原东星街04号，厂区中心地理坐标为东经：107°36'59.35"，北纬：34°17'2.58"。学校北侧为G310国道隔路为北星村居民区，东侧、南侧、西侧均紧邻南星村居民区。
①用地性质

本次实验室建设位于现有学校实验楼内，不新增用地。

②周围环境相容性分析
学校所在区域为环境空气质量二类功能区，地表水环境Ⅲ类，声环境功能属于2类区。
学校北侧为G310国道隔路为北星村居民区，东侧、南侧、西侧均紧邻南星村居民区。学校周界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，用地范围内无生态环境保护目标，实验室运行过程中产噪设施为环保设施风机，通过隔音及距离衰减后，项目噪声不会对学校日常教学、周边居民区产生影响；项目实验废气经万向集气罩收集后活性炭吸附装置处理后有组织排放，本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。
③污染物达标排放分析

根据本项目工程分析，针对生产环节可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物可以做到合理妥善处置：从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学始建于1965年9月，是一所农村公办初级中学。占地面积21亩，建筑面积7823平方米，现有一幢教学楼，一幢实验楼，两幢宿办楼。学校贯彻全员育人，狠抓精细管理。现有学生720人，设15个教学班，在册教师73名。男教师38名，女教师35名。专任教师中，大学本科学历70人。荣获省市县级各类荣誉36人，有体育教师6人，音乐教师2人，美术教师3人，计算机教师1人。
岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学始建于1965年9月，学校建设年限较久，办学至今初中阶段的实验教学长期以教室课堂演示形式开展，未建设专用实验室，实验教学条件难以满足现阶段教育教学的实际需求。为切实提升学校实验教学质量，让学生能够亲自动手开展实验操作，直观理解和掌握学科知识，契合初中阶段理化生学科的教学大纲要求与素质教育发展导向，学校结合自身办学实际及教学发展规划，需建设专用的物理、化学、生物实验室，为学生日常实验学习提供标准化、规范化的实验场地与设施，项目建成后将补齐学校实验教学硬件短板，完善教学配套设施，推动学校实验教学工作常态化、规范化开展。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）学校占地21亩（14059.75平方米）建设生物实验室、物理实验室、化学实验室，本项目需编制环境影响报告表，具体分类见下表。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

项目

类别
环评依据

报告书

报告表

登记表

五十、社会事业与服务业
110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）
/
新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校
/
建设工程内容及规模
1、项目主要建设内容
建设规模：岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学占地面积21亩（14059.75平方米），教学楼(共3层，高度为12m)占地面积约622m2，主要为学生日常上课；实验楼（共3层，高度为12m)）占地面积约632m2，主要为美术室等功能用房；本次在原有实验楼建设化学实验、生物实验、物理实验室，不涉及新建建筑物、仅在现有实验楼教室内进行设备安装及配套设施完善，实验室项目供水、供电、消防等工程均依托学校，项目主要建设内容见下表。
表2-2  主要建设内容一览表
类别

项目名称

主要建设内容及规模

备注
主体工程
化学实

验室
位于校区内教学楼西侧1楼，包括化学实验室(面积55.8m2)、化学准备室(面积18.6mm2)，每间可容纳学生约48人。化学实验主要为试剂的加热、蒸发、蒸馏、过滤、萃取、中和等物质制备和相互转化实验，不涉及重金属的实验。

依托现有教室+新建设施
物理实

验室
位于校区内教学楼的西侧2楼，占地面积55.8平方米，每间实验室可容纳学生约48人，项目物理实验主要为力学、光学、电学、热学等实验。

依托现有教室+新建设施
生物实

验室
位于校区内大门西侧，占地面积55.8m2，每间可容纳学生约48人。生物实验主要试验类型有制作植物和动物细胞装片、食物样本中还原糖的检验、酵母以及其他酶的反应活性实验，不涉及动物实验。
依托现有教室+新建设施
公用工程

给水
依托学校，由市政管网供给
依托现有
排水

实验室废液及第一道实验器具清洗废水作为实验室废物定期由有资质单位处置，不外排。第二道实验器具清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后同生活污水一起排入市政污水管网，经五丈原污水处理厂处理达标后排放。
新增
供电
依托学校由市政供电系统供给。
依托现有
环保工程

废气处

理系统

实验过程中产生的VOCs、氯化氢、硫酸雾经万向集气罩收集后经管道引至楼顶活性炭吸附装置处理后18m排气筒有组织排放。
新增
废水处

理系统
实验室废液及第一道实验器具清洗废水作为实验室废物定期由有资质单位处置，不外排。第二道实验器具清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后同生活污水一起排入市政污水管网，经五丈原污水处理厂处理达标后排放。
新增
噪声处

理系统

对声源设备进行合理布置，同时采取降噪、减振等措施
新增
固废

危险废物

在化学实验室内设一个危废暂存区，面积为5m2,危废收集后定期交由有资质单位处置。
新增
实验室概况

本项目实验室包括物理实验室、生物实验室、化学实验室，其中化学实验室位于实验楼1层，物理实验室位于实验楼2层，生物实验室位于学校西北侧1层，年运行时间约为0.75小时/天、200天/年。
物理实验室：物理实验以机械物理演示为主，八年级侧重力学、热学、光学基础实验探究，九年级聚焦电学和电磁学实验操作。
生物实验：根据生物实验教学大纲，初中生物实验贯穿七、八年级上下册，围绕生物基础认知、结构观察、生理探究、生命活动及实验探究方法展开，是学生直观认识生物现象、掌握基础实验操作的核心内容。生物实验主要是使用显微镜观察，只需要微量的试剂作为辅助，试剂使用量非常少，个别实验会产生盐溶液。
物理实验及生物实验均不涉及化学药品的使用，所有实验试剂与实验器材均存放在特定容器内并收藏于指定的收藏柜内，配有专职老师进行监管。

化学实验：根据化学实验教学大纲，主要开展气体制取、溶液配制、酸碱盐及金属性质等教学实验，使用盐酸、硫酸、氢氧化钠等常见酸碱盐试剂，实验过程主要产生废酸液、废碱液、实验废液等水污染物以及废试剂瓶、废活性炭等危险废物，配套建设相应的收集、处理与暂存设施。

表2-3  项目实验室实验清单一览表
实验名称

演示/分组

使用仪器

所用

试剂

物理实验

八年级

熔化和凝固的特点
分组

烧杯、试管、温度计、铁架台、石棉网、秒表
石蜡、海波

光的反射规律
分组

激光笔、平面镜、可折叠的硬纸板(带刻度)、量角器
/

平面镜成像的特点
分组

玻璃板、刻度尺、白纸、笔
蜡烛
凸透镜成像的规律
分组

光具座、凸透镜、光屏、刻度尺
蜡烛
二力平衡的条件
分组

带挂钩的小车(或木块)、弹簧测力计、水平桌面、砝码、细线
/
测量物质的密度
分组

天平、量筒、烧杯
盐水

阿基米德原理
分组

弹簧测力计、溢水杯、小桶
/
影响压力作用效果的因素
分组

海绵、小桌、砝码
/
九年级
组装电路
分组
电源、开关、两个小灯泡、若干导线
/
探究电流与电阻的关系
分组
电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、5、10、15、20欧定值电阻、导线
/
欧姆定律测量导体的电阻 (伏安法测电阻)
分组
电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测电阻、导线
/
小灯泡的电功率

分组
电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、小灯泡 (带额定电压)、导线
/
产生感应电流的条件
分组
蹄形磁体、导体棒、灵敏电流计、开关、导线
/
生物实验
七年级
练习使用显微镜
分组
显微镜
观察植物细胞临时装片
分组
镊子、显微镜
稀碘液
观察人的口腔上皮细胞临时装片
分组
消毒牙签、滴管、纱布、
生理盐水（0.9%）、稀碘液
观察草履虫
分组
放大镜、显微镜、滴管、载玻片、盖玻片、
草履虫培养液、少量棉花纤维
观察种子的结构
分组
刀片、放大镜、滴管
浸软的菜豆/玉米种子、稀碘液
观察叶片的结构
分组
双面刀片、显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、叶片永久切片、盛清水的培养皿、滴管、吸水纸、纱布、毛笔、小木板
新鲜叶片、稀碘液
观察人血涂片

分组
人血永久涂片、显微镜
/
八年级
观察关节的结构
分组
解剖刀、镊子、解剖盘
/
观察鸡卵的结构
分组
放大镜、镊子、培养皿
新鲜鸡蛋
模拟精子与卵细胞的随机结合
分组
不透明纸盒、黑白围棋子、记录纸、笔
/
检测不同环境中的细菌和真菌
分组
牛肉汁培养基培养皿、无菌棉棒、透明胶带、标签纸、放大镜
/
化学实验
九年级
对蜡烛及其燃烧的探究
分组
烧杯
蜡烛、澄清石灰水
氧气的实验室制取与性质
分组
燃烧匙、集气瓶、导管、烧

杯
高锰酸钾、二氧化锰、过氧化氢、
二氧化碳的实验室制取与性质
分组
长颈漏斗、锥形瓶、双孔橡

皮塞、集气瓶、玻璃片、镊

子、导管
稀盐酸、紫色石蕊溶液
粗盐中难溶性杂质的去除
分组
烧杯、玻璃棒、蒸发皿、坩

埚钳、酒精灯、漏斗、药匙、

量筒、铁架台（带铁圈）、

托盘天平、滤纸
粗盐、蒸馏水
金属的物理性质和某些化学性质
分组
试管、镊子
镁条、铝片、锌粒、铜片、铁钉、稀盐酸、硫酸铜
酸碱的化学性质
分组
试管、胶头滴管、药匙、镊

子
稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、紫色石蕊溶液、酚酞溶液、生锈铁钉
溶液的配制
分组
药匙、胶头滴管、烧杯、量

筒、天平
氯化氢、蒸馏水
酸、碱、盐的鉴别
分组
试管、胶头滴管、药匙、镊

子
稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、氯化钡溶液
九年级演示实验
盐酸与碳酸钠反应验证质量守恒定律

演示
托盘天平（或电子天平）、锥形瓶（或烧杯）、小试管、药匙、量筒、橡胶塞
稀盐酸、碳酸钠粉末
木炭还原氧化铜

演示
硬质试管、铁架台（带铁夹）、酒精灯（或酒精喷灯，需配金属网罩）、单孔橡胶塞、玻璃导管、烧杯、药匙、纸槽
木炭粉、氧化铜粉末、澄清石灰水
生石灰与水反应

演示
试管（或烧杯）、药匙（或镊子）、胶头滴管、温度计、玻璃棒
生石灰、蒸馏水
探究铁生锈的条件

演示
试管（3 支及以上）、试管塞、胶头滴管、药匙、试管架
铁钉、蒸馏水、食盐水、铁钉
稀释浓硫酸

演示
烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管
浓硫酸、蒸馏水
酸碱中和反应

演示
试管（或烧杯）、胶头滴管、玻璃棒、试管架
氢氧化钠溶液、稀盐酸、酚酞溶液
表2-4  项目实验室主要原料及年消耗量一览表

序号

化学品名称

形态

规格

年用量

最大储存量

存放位置

物理实验室
1
石蜡
固体原料
500g/瓶子

500g
500g
物理实验室
2
海波
固体原料
500g/瓶子
300g
300g
物理实验室
3
蜡烛
固体原料
普通照明蜡烛（约10g/支）

50支

100支

物理实验室
4
细铁丝
固体原料
500g/卷

300g
300g
物理实验室
生物实验
1
草履虫培养液
液体原料
500mL/瓶

500mL

500mL
生物培养室（恒温 25℃）
2
生理盐水

液体原料

0.9% 氯化钠溶液,500mL/瓶
1000mL

1000mL

生物实验室
3
棉花纤维
固体原料
50g/包

50g

50g

生物实验室
4
种子
固体原料
当年采收、饱满无霉变的菜豆/玉米种子，500g/袋

300g
500g
生物实验室
5
人血永久涂片
固体原料
单张封装10片/盒

20 片

20 片

生物实验室
化学实验室
1

蜡烛

固体原料

普通照明蜡烛（约10g/支）

100支

100支

化学实验准备室

2

锌粒

固体原料

2mm~3mm颗粒，500g/瓶

100g

100g

化学实验准备室

3

碳酸钠粉末

固体原料

500g 瓶
30g

30g
化学实验准备室
4

高锰酸钾

固体原料

500g/瓶
150g

500g
化学实验准备室
5

二氧化锰

固体原料

500g/瓶
50g

500g
化学实验准备室
6

木炭

固体原料

实验用小块+粉末
50小块+2.5g粉（75g）

75g

化学实验准备室
7

细铁丝

固体原料

约10cm/段
50段

50段
化学实验准备室
8

大理石/石灰石

固体原料

块状，500g/瓶
250g

250g
化学实验准备室
9

粗盐

固体原料

500g/瓶
250g

250g
化学实验准备室
10

镁条

固体原料

2cm/段，500g/卷
75g（100小段）

75g
化学实验准备室
11

铝片

固体原料

厚度0.1mm-0.2mm

50片(50g)

50g

化学实验准备室
12

铜片

固体原料

厚度（厚度 0.08mm~0.1mm）

10片（50g）

50g

化学实验准备室
13

铁钉

固体原料

直径1mm~1.2mm，长度 3~4cm

23枚(100g）

100g
化学实验准备室
14

生锈铁钉

固体原料

直径1mm~1.2mm，长度 3~4cm

10枚（50g）

50g
化学实验准备室
15
石蜡
固体原料

500g/瓶
500g
500g
化学实验准备室

16
海波
固体原料

500g/瓶
300g
500g
化学实验准备室

17
氯化钠

固体原料

500g/瓶

250g

500g
化学实验准备室
18
氧化铜粉末

固体原料

500g/瓶
100g

500g
化学实验准备室
19
生石灰（氧化钙）

固体原料

500g/瓶
500g

500g
化学实验准备室
20
过氧化氢溶液
液体试剂

500ml/瓶
1500mL
1500mL
化学实验准备室

21
氯化钡溶液
液体试剂

500ml/瓶
500mL
500mL
化学实验准备室

22
酚酞溶液
液体试剂
500g/瓶
50g

50g
化学实验准备室
23
蒸馏水

液体试剂

500ml/瓶
2825ml

2825ml
化学实验准备室
24
盐酸

液体试剂

37%、500ml/瓶
2000mL

2000mL
化学实验准备室
25
硫酸

液体试剂

98%、500ml/瓶
600mL

1000mL
化学实验准备室
26
氢氧化钠溶液
液体试剂

10%溶液，

500g/瓶
300g

500g
化学实验准备室
27
硫酸铜溶液

液体试剂

5%溶液

500ml/瓶
400mL

500ml

化学实验准备室
28
澄清石灰水（氢氧化溶液）
液体试剂

500g/瓶
50g

100g

化学实验准备室
29
紫色石蕊溶液

液体试剂

0.5%

溶液500ml/瓶
100mL

500mL
化学实验准备室
30
酒精

液体试剂

酒精含量95%

500ml/瓶
2500mL

2500mL
化学实验准备室

31
无水乙醇

液体试剂

99.5%

500ml/瓶
2000ml

2000mL
化学实验准备室

32
乙酸
液体试剂

99%

500ml/瓶
500mL
500mL
化学实验准备室

表 2-5      项目实验室涉及的化学物质理化性质表‌
物料名称

理化性质

酒精

无色透明液体，有酒香味；CAS号：64-17-5。与水、 甲醇、乙醚、氯仿等溶剂混溶。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水＝1）0.8，相对蒸气密度（空气＝1） 1.59，临界压力 6.38MPa，临界温度243.1℃，蒸气压5.33kPa（19℃)，logpow-0.32，燃烧热-1368kJ/mol，闪点13℃（闭杯）、17℃（开杯），爆炸极限3.3%～19.0%，引燃温度363℃。
无水乙醇

无色透明液体，有酒香味；CAS号：64-17-5。与水、 甲醇、乙醚、氯仿等溶剂混溶。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，对密度（水＝1）0.78，相对蒸气密度（空气＝1）1.59，临界压力 6.38MPa，临界温度243.1℃, 蒸气压5.33kPa（19℃) ，logpow-0.32，燃烧热-1368kJ/mol，闪点13℃（闭杯） 、17℃（开杯） ，爆炸极限3.3%～19.0% ，引燃温度363℃。
高锰酸钾

深紫色粒状、针状或流沙状结晶，有金属光泽；溶于水呈深紫红色溶液，微溶于甲醇、丙酮和硫酸。熔点200℃~300℃（分解），密度2.703g/cm3。
二氧化锰

二氧化锰为黑色或黑褐色无定形粉末或斜方晶体，无臭，无味，不溶于水、弱酸、弱碱及乙醇等有机溶剂，性质稳定。常温下化学性质较惰性，具有较强的氧化性，可与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气，也可作为催化剂加速过氧化氢、氯酸钾等物质的分解；其熔点约535℃（分解），密度约5.03g/cm³，不吸湿，是常用的无机氧化剂、催化剂及电池电极材料。
镁条

银白色有金属光泽的粉末；CAS号：7439-95-4。不溶于冷水、碱液，溶于无机酸。熔点651℃，沸点1107℃，相对密度（水=1）1.74，相对蒸气密度（空气=1）0.84，蒸气压 0.13kPa（621℃)，燃烧热-609.7kJ/mol，闪点 500℃，引燃温度 473℃，爆炸下限 44mg/m3~59mg/m3。
氯化钠

氯化钠为无色立方结晶或白色结晶粉末，无臭，味咸，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于盐酸、乙醚等有机溶剂；水溶液呈中性，常温下性质稳定，不易分解，可与银盐反应生成氯化银白色沉淀。其熔点约801℃，沸点约1465℃，密度约2.165g/cm³，在空气中具有轻微吸潮性，是常见的无机盐与电解质，广泛应用于化工、食品、医药及实验室分析等领域。
过氧化氢溶液

无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。pH 值 4.6（35%溶液），熔点-0.4℃，沸点150.2℃，相对密度（水=1）1.4425（25℃)，临界温度 457℃，临界压力20.99MPa，相对蒸气密度（空气＝1）1，蒸气压 0.67kPa（30℃)，logPow-1.36。
氯化钡

氯化钡为白色结晶或粉末，常见二水合物为无色透明晶体，无臭，易吸湿潮解，极易溶于水，可溶于甲醇，几乎不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。其水溶液呈中性，化学性质较为稳定，能与硫酸盐、碳酸盐等发生复分解反应，分别生成难溶于酸的硫酸钡沉淀与碳酸钡沉淀；该物质属于剧毒化学品，可经口服、吸入等途径侵入机体，对人体心血管、神经及肾脏等系统造成损害，使用与储存时需做好防护，废液需按危险废物规范处理。
盐酸

无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味；CAS号：7647-01-0。在空气中发烟。与水混溶，溶于乙醇、苯。pH值 0.1（1N），熔点-114.8℃（纯品），沸点-85℃、108.6℃（20%），相对密度（水＝1）1.10（20%）、1.18（29.57%）、1.20（39.11%），相对蒸气密度（空气＝1）1.26，压 30.66kPa （21℃)。
硫酸

纯品为无色油状液体，工业品呈黄、棕等色；CAS号：7664-93-9。与水和乙醇混溶。熔点10℃~10.49℃,沸点290℃；相对密度（水＝1）1.84，相对蒸气密度（空气=1）3.4，蒸气压 0.13kPa（145.8℃)，临界压力 6.4MPa，logpow-2.2。
过氧化钠

黄白色粉末或颗粒，受热变成黄色，有吸湿性；CAS 号：1313-60-6。溶于水、酸，不溶于碱。pH值12.8（100g/l，20℃)，熔点 460℃（分解），沸点 657℃（分解），相对密度（水＝1）2.805。
酚酞
酚酞是一种化学成品，属于晶体粉末状，几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。实验室中用作指示剂，变色范围pH值8.2～10.0。

根据学校实验安排，各实验室使用器材均存放于各实验室内，实验室器材详见下表：
表2-6  实验器材一览表

序号

设备名称

数量

用途

位置

1

测量仪器

120套

测量实验

物理实验室

2

各类小型物理实验物件

120套

砝码、弹簧测力计、带挂钩的小车等、

3

电源及电源配件

120套
电源、开关、小灯泡、导线、电流表、电压表等

4

各类实验玻璃器皿

50套

培养皿

生物实验室

5

显微镜

25台

微观观察

6

放大镜

40个

7

刀片

300个

标本切片、材料切割
8

各类实验玻璃器皿
120套

烧柸、长颈漏斗、锥形瓶、蒸发皿、托盘天平等

化学实验室

9

酒精灯

30个

加热

3、其他能源及物料消耗情况如下表
表2-7 项目原辅材料一览表

序号
名称
单位
年消耗量
备注
1
水
m3/a
384
市政供水管网
2
电
Kwh/s
23000
市政供电管网
3
活性炭
t/a
0.05
外购
4
PAC
t/a
0.02
外购，实验室废水处理助凝剂、混凝剂
5
PAM
t/a
0.02
（1）聚合氯化铝(PAC)

氯化铝是氯和铝的化合物。氯化铝熔点、沸点都很低，且会升华，为共价化合物。熔化的氯化铝不易导电，和大多数含卤素离子的盐类(如氯化钠)不同。氯化铝是无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。氯化铝的蒸气或溶于非极性溶剂中或处于熔融状态时，都以共价的二聚分子(A12CI6)形式存在，可溶于水和许多有机溶剂，水溶液呈酸性，芳烃存在下，氯化铝与铝混合可用于合成二（芳烃）金属配合物。
（2）聚丙烯酰胺（PAM）
聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺等化学物质。聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23度），玻璃化温度为188°，软化温度近于210度，商品聚丙烯酰胺干燥通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%～15%，浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。
4、水平衡

本项目用水主要为实验用水。

（1）实验用水

岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学为初中，开设化学、生物、物理实验课，化学、生物实验室设置水槽，实验用水主要来自于自来水，用于实验器具清洗、溶液配制用水量较小且仅在教学课时内使用。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），教学、实验楼中小学校，实验用水量取20L/人·d，根据建设单位提供资料，每天实验人数为96人/d（生物、化学实验室），则实验用水为1.92m3/d（384m3/a）。其中10%为第一道清洗废水收集后作为危废处置，90%二道清洗废水经酸碱中和+絮凝沉淀后同生活污水一起经市政管网排至五丈原污水处理厂。故第二道清洗废水排放那个量为1.728t/d，（345.6t/a）。
实验过程中产生的废水以实验器具清洗废水为主，主要来源为：烧杯、试管、滴定管、移液管等玻璃器皿及实验台的清洗废水，项目实验完成后第一道清洗废水同实验废水一起收集后作为危废处理（严禁直接排入污水管网），第二道清洗废水主要为少量未达到危险废物标准残留在试管内壁的弱酸碱中和残液、指示剂洗涤水、无机盐稀溶液等。废水污染物浓度低、产生量小、间断性排放，经实验室下水管道收集后，排入校内污水管网，最终进入污水管网经蔡家坡五丈原污水处理厂处理达标后排放，不直接外排至周边地表水体，不会对区域水环境造成明显影响。

[image: image2.emf]新鲜水

1.92

第二道清洗废

水

1.728

第一道清洗废水

1.728

0.192

酸碱中和 +

絮凝沉淀

污水管网

1.728

作为危废处置

0.192


图2-1  项目水平衡图（m3/d）
办学规模及工作制度
岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学目前设有15个班，学位约720人，教职工
73人，每节课45分钟，每个班级每学年的物理、生物、化学实验次数分别约10次，即物理、生物、化学实验次数均为150次，因教学课程安排，每天物理、生物、化学实验室仅部分使用，实验天数为200天。

四、项目平面布置合理性
学校位于岐山县蔡家坡镇五丈原东星街04号，项目北侧为G310国道隔路为北星村居民区，西侧、东侧、南侧均为南星村居民区，本项目利用学校西侧实验楼现有教室改造实验室，从平面布局看具备显著环境合理性。实验室位于校园内部，与周边居民区之间有校园建筑、道路及围墙等多重物理屏障，有效阻断了废气、噪声直接向居民区扩散；初中实验室试剂用量小、污染物种类少，仅为少量酸碱雾与废水，均通过实验楼现有通风橱、高空排气筒及预处理设施实现规范处理，不直接外排影响环境。且项目位于校园内部，不新增建设用地，应急防护可控，不会对周边居民区及环境造成不利影响。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

本项目实验室利用已经建好的教室，施工期仅对相关配套设施进行安装，不涉及土方开挖，基建和装修工作，实验室施工期间污染物主要为噪声。
二、运营期工艺流程及产污环节

实验室运营期工艺流程及产污环节如下：
[image: image3.png]DA0O1

EREER
(iM% Sk
A EFER

#er

S Sk

SRR TGVEPAK

(5 ALHEBO
Fil4EA, S,
' SR 7 e
1
|
v
BEEER
i
SRR - : |
v
- RS- ————— X R L
—— SRS A

S YT 4
|
|
|

SR —

IETBBOK - — o BT - — — > TOURIGKAE R




图2-2  实验室工艺流程及产污环节图
本项目教学活动设有物理实验室、生物实验室、化学实验室。物理实验室主要是电学、光学、力学实验，主要有串联并联电路使灯泡发亮、测电流电压电阻、观察光的折射及反射、弹簧测力等，主要使用各种仪器装置，不涉及化学试剂，基本无废气、污水等污染产生。本项目涉及的化学试剂主要为化学实验，实验教学多为教师示范 演示。生物、化学实验过程中用到的少量蒸馏水不自行制备，直接购买。
本项目涉及污染物产生的主要典型实验如下：

生物实验：①观察植物细胞、观察人的口腔上皮细胞临时装片；②观察草履虫；③观察种子的结构、观察叶片的结构；④观察鸡卵的就结构；⑤检测不同环境中的细菌和真菌等。
生物实验主要以观察为主，初中生物实验不涉及微生物的接种、培养等实验，因此不会产生气溶胶污染物、废培养基等；项目生物实验主要以制作盖玻片，使用显微镜进行观察，产生的废实验用品主要为废刀片、废盖玻片等；废水主要为滴灌、镊子等器具清洗废水，清洗废水经实验室水槽下水排至污水处理池经酸碱中和+絮凝沉淀后排入市政污水管网经五丈原污水处理厂处理达标后排放。
化学实验：主要为试剂的加热、蒸发、蒸馏、过滤、萃取、中和等物质制备和相互转化实验。涉及污染物产生的实验主要为：①在大理石或碳酸钠粉末中加入盐酸，观察生成气体(CO₂)。②观察蜡烛火焰，将火柴梗平放火焰中。③观察金属（镁条、铝片、铜片）等外观与光子、导电性、导热性及金属与盐酸的反应。④通过向稀盐酸、稀硫酸及氢氧化钠、氢氧化钙溶液中滴加石蕊、酚酞指示剂验证酸碱与指示剂的作用规律，同时利用生锈铁钉与酸反应探究酸与金属氧化物的化学性质，并结合硫酸铜溶液与碱的反应，全面认识酸碱的典型化学通性。⑤通过向稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、氯化钠六种未知溶液中分别滴加石蕊、酚酞指示剂区分酸、碱、盐，再利用氯化钡溶液鉴别出稀硫酸，结合碳酸钠与酸、碱的反应现象，完成对酸、碱、盐溶液的逐一鉴别。
化学实验涉及的挥发性化学试剂为盐酸、硫酸、无水乙醇及酒精，使用过程会挥发形成少量酸雾废气、有机废气等，以VOCs、氯化氢、硫酸表征，实验废气经万向集气罩收集后至实验楼顶高5m有组织排放，实验过程产生的废酸液设置废液收集桶（20L）、废试剂瓶、废实验用品、废活性炭收集后定期交由有资质单位处置。
三、产污环节汇总

本项目主要产污环节见下表：
表2-8  项目主要产污环节一览表

时段

污染类别

产污环节

污染物名称

运营期

化学实验室
废气
实验操作
VOCs、氯化氢、硫酸雾
废水
实验废水
器具清洗
PH、SS、CODCr、氨氮、BOD5
噪声

设备运行

设备噪声

固废
实验操作
实验室废液
废试剂瓶
废实验用品
废气处理
废活性炭
废水处理
实验废水沉淀污泥


	与项目有关的现有环境污染问题
	一、现有工程相关环保手续履行情况

（1）现有工程环评、批复及验收情况

岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学始建于1965年9月，建校时间久远。鉴于项目建设之时，我国尚未建立环境影响评价制度，亦无相关的分类管理名录及管理要求，故该历史建设项目无需补办环境影响评价审批手续。

岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学为已建成投入使用的普通办公初中，现有工程主要包括教学楼、实验楼（未设置实验室，以及其他功能用房），无化学、生物实验室，主要开展日常教学、办公及师生生活活动，无工业生产，无规模化污染物排放，仅产生少量生活污水、生活垃圾、教学办公噪声。
二、现有工程污染物实际排放总量

现有项目学校在活动教学过程中会产生食堂油烟废气、生活污水、食堂含油废水、餐厨垃圾及废油脂。由于现有项目未进行环境影响评价，因此本次评价主要对现有污染物进行源强核算。

大气
项目现有食堂主要采用电作为能源，项目食堂最大容纳就餐人数800人，食堂设有4基准灶头，每天使用时间以6小时计，每年运行约200天，厨房食用油量按20g/人.d计算，则日最大食用油用量为16kg/d，厨房油烟挥发量一般占总耗油量的2%-4%，本次评价按3%计，则项目食堂油烟产生量为0.48kg/d（96kg/a）
现有食堂已设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后引至房顶无组织排放。

废水

学校现有学生约720人，教职工73人，共计793人，根据咨询学校查询近半年水费单，生活用水量约为55.51t/d(11102t/a)，污水排放系数按照80%计，则生活污水排放量为44.088t/d(8881.6t/a）生活污水经化粪池预处理后排至市政污水管网经五丈原污水处理厂处理达标后排放。生活污水主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。

生活污水源强根据生态环境部发布的《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活污水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD300mg/L、氨氮27.3mg/L、总氮37.1mg/L、总磷2.86mg/L。

表2-9  项目污水水质及产排情况一览表

污水量t/a

污染物

处理前浓度mg/L

处理前产生量t/a

处理

措施
处理后浓度mg/L
处理后排放量t/a

排放去向
生活污水（8881.6t/a）
COD

300
2.66
化粪池
255
2.26
排入市政污水管网
BOD5
141
1.25
102
0.90
SS

300
2.66
150
1.33
氨氮

27.3
0.24
22.7
0.20
总氮

37.1
0.32
32.3
0.28
总磷

2.86
0.025
2.86
0.25
3、噪声
学校正常运行期间，主要噪声源为学生课间活动以及其他活动产生的噪声、空调外机、设备房设施运行产生的噪声，噪声源强为65B（A）～90dB（A），学校目前采取的环保措施主要为变配电房置于专用设备房内，选用低噪声环保型设备，空调风机采用低噪声环保型风机，学校进入口附近明显位置设置禁鸣标志，严禁进出入车辆鸣笛，学生活动，上下课铃声、广播不用高音喇叭，采用多个低音喇叭。根据陕西中研华亿环境检测有限公司于2026年3月29日-2026年3月30日对学校周界噪声监测结果，学校周界北侧昼间等效声级57dB(A)、东侧昼间等效声级55dB(A)、南侧昼间等效声级55dB(A)、西侧昼间等效声级57B(A)，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类区标准限值要求。
4、固废

表2-10   现有项目固体废物产生及处置情况一览表
序

号

固体废物

名称

产生量t/a

固废性质
治理措施
1
生活垃圾
21
一般固废
交由环卫部门统一清运处置
2
餐厨垃圾
0.5
交由具有餐厨垃圾处置资质单位处理
3
废油脂
0.4
三、与项目有关的现有环境污染问题
本次实验室建设在现有实验楼内闲置教室进行建设，根据现场踏勘，学校现有实验教学活动以常规教学演示实验为主，未开展高风险、高污染实验活动，现场未发现环境污染隐患，未存在遗留污染问题或需整改的环境违法行为。项目建成后污染物种类、排放量均可控，与现有校园环境兼容，不会对学校环境造成污染。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状
（1）基本污染物

根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局《宝鸡市2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中岐山县监测数据，分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。

表3-1  2025年岐山县空气质量情况统计表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标

情况

PM2.5

年平均质量浓度

26.4

35
75.4
达标

PM10
年平均质量浓度

53

70
75.7
达标
SO2
年平均质量浓度

6

60

10.00

达标

NO2

年平均质量浓度

15

40

37.50

达标

CO

第95百分位24小时平均值浓度

800

4000

20.00

达标

O3

第90百分位数日最大8小时平均质量浓度

138

160

86.25

达标
根据上述统计结果可知，岐山县环境空气基本污染物中PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及O3第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状

项目所在地地表水为渭河，本次环评渭河水质引用宝鸡市生态环境局《宝鸡市生态环境质量报告书（2024年）》中虢镇桥断面（上游）和魏家堡断面（下游）监测数据进行地表水现状评价。详见下表。

表3-2  地表水质量现状监测结果  单位：mg/L
监测断面

溶解氧

高锰酸盐指数
BOD5
氨氮

COD
总磷

pH

虢镇桥断面
9.5

2.6

1.7

0.46

14.3

0.074

8.4

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅳ类标准
≥3
≤10

≤6

≤1.5

≤30

≤0.3

6~9

魏家堡断面
9.3

3.6

1.8

0.42

25.0
0.102

8

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅲ类标准
≥5
≤6
≤4
≤1.0
≤20
≤0.2
6~9

根据监测结果可知，魏家堡断面COD年均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，其余各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准；虢镇桥断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。
3、声环境质量现状

为了解项目地周围声环境质量现状，本项目委托陕西中研华亿环境检测有限公司对声环境保护目标现状噪声进行了现状监测，监测日期2026年3月30（报告编号：中研华亿监［环］第202604001号），监测结果见下表。
表3-3  声环境现状监测结果  单位：dB(A)

                       昼间等效声级（Leq）                      单位：dB（A）
序号
监测日期
唯一性编号
测点位置
声源
时间
结果
备注
1
3月30日
N260330605

南星村居民区
/
11:27
52
敏感点
2
N260330606
北星村居民区
11:36
49
敏感点
3
N260330607
南星村居民区
11:50
54
敏感点
4
N260330608
南星村居民区
11:58
55
敏感点
由监测结果可以看出，声环境保护目标噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
4、地下水、土壤环境质量

根据本项目实验室特点，本次环评结合污染物分布情况，实验过程中无地下水、土壤环境污染途径，实验废水、固废均可规范处理且实验室均已采取防渗措施，对地下水和土壤环境质量不会产生不利影响。因此本次环评不再对地下水、土壤环境进行质量现状背景值监测。

	环境

保护

目标
	大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目厂址较近的居民区及学校自身，具体见下表。

2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围内声环境保护目标为北星村、南星村居民及学校自身。

3、地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。

项目各环境要素主要保护目标见下表3-4。

表3-4  环境保护目标情况
环境要素

环境保护目标

坐标

方位与距离

保护规模

保护级别

大气环境
北星村
E107.616704°

N34.284664°

N，32m
约2320人
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级
南星村（东）
E107.617343

N34.283814°

E，紧邻
约3568人
南星村（西）
E107.615442°

N34.284053°

W，紧邻
南星村（南）
E107.616217°

N34.283655°
S，紧邻
北星中心小学
E107.613838°

N34.283456°
WS，110m
约500人
蔡家坡五丈原初级中学（本校）
E107.616381° N34.284081°

/
793人
声环境
北星村
E107.616704°

N34.284664°
N，32m
约2320人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类
南星村（东）
E107.617343

N34.283814°
E，紧邻
约3568人
南星村（西）
E107.615442°

N34.284053°
W，紧邻
南星村（南）
E107.616217°

E 34.283655°
S，紧邻
蔡家坡五丈原初级中学（本校）
E107.616381° N34.284081°

/

793人
地下水

环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

运营期实验室废气非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2中的二级排放标准及无组织排放限值。具体见下表。
表3-5   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录）
污染物

最高允许排放浓度
二级

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
非甲烷总烃
120
18
14.2
周界外浓度最高点
4.0
硫酸雾

45
18
2.16
1.2
氯化氢

100
18
0.362
0.2
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“确定某排气筒最高允许排放速率的内插法和外推法”，本项目设置排气筒高度为18m，用内插法计算其最高允许排放速率，计算过程如下：
[image: image4.png]i+ (Qan—0a) (h—ha) | Cher—ha)




Q—某排气筒最高允许排放速率；kg/h
Qa—比某排气筒低的表列限值中的最大值；氯化氢取值0.26、硫酸雾取值1.5、非甲烷总烃取值10
Qa+1—比某排气筒高的表列限值中的最小值；氯化氢取值0.43、硫酸雾取值2.6、非甲烷总烃取值17

h—某排气筒的几何高度；取值18
ha—比某排气筒低的表列高度中的最大值；取值15
ha+1—比某排气筒高的表列高度中的最小值。取值20
计算的本项目氯化氢Q值为0.362  、硫酸雾Q值为2.16  、非甲烷总烃Q值为14.2。
2、废水

实验室日常器具二道清洗废水经实验室下水道收集后排入校内污水管网，进入市政管网的污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，标准值见表3-6及表3-7。

表3-6  污水排放标准（摘录）  单位：mg/L（pH除外）

污染物

pH

BOD5
SS

COD
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

中的三级标准

6～9

300

400

500
表3-7 污水排放标准（摘录）  单位：mg/L
污染物

氨氮

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

45

3、噪声
运营期噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，具体见表3-8。

表3-8 噪声排放标准

声环境功能区类别

昼间

2类

60
4、固废
本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中的相关规定，危险废物识别标志根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定进行设置。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据本项目特点，项目VOCs排放量0.0027t/a，COD排放量0.06t/a，NH3-N排放量0.005t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目利用学校现有教室建设实验室，施工期主要为设施安装噪声及设施包装固废。

一、噪声

本项目噪声主要来源于实验室设施安装过程中产生的偶发性噪声，其噪声值在85dB（A）～90dB（A）之间。该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。现就施工期噪声控制提出以下措施：

施工期间向周围排放噪声严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制；

施工期严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

合理安排设备调试时间，尽可能避开学生上课时间及周边居民午休时间、夜间动用高噪声设备。

采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，施工期设备安装和调试噪声会随着施工期的结束而结束，对周围声环境的影响较小。

二、固废

项目设施安装时会产生少量的废弃包装物，包装垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理，不会对周边环境产生明显影响。

项目施工期对环境的影响随施工期的结束而消失。在采取上述污染防治措施后，项目施工期对环境的影响在可接受范围内。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1、污染物排放汇总
项目实验室废气主要为实验过程产生少量废气（氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃）。

表4-1  扩建项目运营期污染物及源强一览表
产污环节

实验废气
污染物种类

硫酸雾
氯化氢
非甲烷总烃
污染物产生量（kg/a）

7.776×10-9
8.91×10-5
3.468
排放形式

有组织
无组织

有组织
无组织
有组织
无组织
治理设施

名称

活性炭吸

附装置
/
活性炭吸

附装置
/
活性炭吸附装置
/
处理能力

6925m3/h
/

6925m3/h
/

6925m3/h
/
收集效率

75%
/
75%
/
75%
/
去除效率

10%
/
10%
/
30%

/
是否可行技术

是

是

是

是

是

/
污染物排放浓度（mg/m3）

5.8×10-5
/

5.8×10-5
/

1.7
/
污染物排放速率（kg/h）

4.0×10-7
1.47×10-7
4.02×10-7
1.47×10-7
0.012
0.006
污染物排放量（kg/a）

6.0×10-5
2.2×10-5
6.03×10-5
2.21×10-5
1.82
0.868
排放口基本情况
编号

DA001
/

DA001
/

DA001
/
名称

实验废气排放口
/

实验废气排放口
/

实验废气排放口
/
类型

一般排放口
/

一般排放口
/

一般排放口
/
地理坐标

107.615923；

34.284038

/

107.615923；

34.284038
/

107.615923；

34.284038
/
高度（m）

18
/

18
/

18
/
排气筒内径（m）
0.4
/

0.4
/

0.4
/
温度（℃）

常温
/

常温
/

常温
/
排放标准（mg/m3）

45
1.2
100
0.2
120
4.0
是否达标

是
是
是
是
是
是
2、源强核算

（1）实验室废气

本项目教学实验室主要是初中生物实验、物理实验、化学实验室，化学实验过程中涉及使用挥发性化学试剂，会产生少量实验废气，主要为氯化氢、硫酸雾、VOCs。
①无机酸碱废气（氯化氢、硫酸雾）

本项目在化学实验过程中需配制酸碱试剂，在取用试剂的过程中会散发少量有害气体。试剂在取用过程中打开时间很短，因此挥发的量不大，酸雾挥发量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）液体质量蒸发估算公式：

式中：Q一质量蒸发速率，kg/s；
P一液体表面蒸气压，kPa；
R一气体常数，J/(mol·K)；
T0环境温度，K；本项目配置时为室温，室温为25°C(298K)；
M一物质的摩尔质量，kg/mol；
u一风速，m/s；

r一液池半径，m；
n：大气稳定度系数；中性n为0.25，α为4.685×10-3。
因学校化学实验室中使用的均为稀释溶液，购入的浓溶液均需要稀释才能使用，浓溶液与稀释液的挥发差异较大，根据《环境统计手册》查表，常温下盐酸（10%），硫酸（20%）查表的饱和蒸气压分别为0.004kPa、1.3×10-7kPa质量蒸发的各参数选取见下表：

表4-2 质量蒸发各参数取值一览表
试剂名称

P/kPa

R/J/(mol·K)
T0/K
M/kg/mol
u/m/s
r/m

n

α
盐酸

0.004
8.314

298

0.0365
0.3

1.25
0.25

4.685×10-3
硫酸

1.3×10-7
8.314

298

0.098
0.3

1.25
0.25

4.685×10-3
实验室运营过程中，平均每天约1个班次进行实验（每个班次约48人），每次实验时长0.75h/d计算（每节课45min），按照学校实验室运行时长200天计，每年实验时间约150h/a，按照上式和选取的参数，项目酸雾废气产生情况见下表。

表4-3 酸雾废气产生情况一览表

污染物

质量蒸发速率kg/s

产生速率kg/h

产生量kg/a

氯化氢
1.65×10-10
5.94×10-7
8.91×10-5
硫酸雾
1.44×10-14
5.184×10-11
7.776×10-9
②有机废气（以VOCs计）
学校化学实验、生物实验教学过程中使用无水乙醇、酒精会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），其中无水乙醇主要作为有机溶剂用于提取实验，酒精具有较强的杀菌能力，主要用于消毒实验室器材和实验环境，本次环评保守计算，无水乙醇、酒精在实验过程中全部挥发，即挥发系数取100%，乙酸主要用于酸碱中和反应、酸碱指示剂的鉴定等试验，大部分会参与中和反应被消耗，参照参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%～4%之间。本评价保守计算取最大值，按4%计。结合实验室试剂用量，废气产生量见下表：

表4-4 实验室有机废气产生情况一览表

位置
试剂名称
年用量mL/a
密度g/cm3
年用量kg/a
纯度
挥发系数
有机废气产生量kg/a
化学实验
酒精95%
2500

0.80
2
95%
100%
1.9
无水乙醇
2000

0.78
1.56
99.5%
100%
1.55
乙酸
500
0.90
0.45
99%
4%
0.018
本项目1间化学实验室产生VOCs、氯化氢、硫酸雾分别经每个实验桌上的万向集气罩收集后引至楼顶经活性炭吸附箱处理后由18m排气筒有组织排放。

根据学校提供化学实验室设置24张实验桌，最多可容纳48名学生，学校在每张实验桌上方设置1个万向集气罩（半径约18.9cm）收集实验室废气，即万向收集罩25套（包含教室演示台），根据《简明通风设计手册》项目最小控制风速为0.25m/s-0.5m/s。风量计算公式如下：

Q=K×P×H×Vo×3600

式中：Q-设计风量，m3/h；

K-考虑沿高度分布不均匀的安全系数，1.4；

P-排风罩敞开面周长，m，取1.1m；

H-罩口至废气源距离，m，取0.2m；

Vo-边缘控制点控制风速，m/s，取0.25m；
实验室共计25个集气罩，则单个集气罩需风量为277m3/h，实验室25集气罩共计需要风量6925m3/h，项目实验废气收集后通过专用管道引至活性炭吸附箱进行吸附处理，根据《排污许可申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）中4.5节产排污用吸附方法，污染物及污染物治理设施中废气处理方法，有机废气收集治理设施可采用吸附方法，其他废气收集处理措施可采用活性炭吸附，本项目实验废气产生量较小，浓度较低，根据陕西省生态环境厅印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知中附件1《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中表2VOCs废气处理效率参考值活性炭吸附法蜂窝状活性炭取值为30%，同时考虑项目酸洗废气浓度较低，本项目活性炭吸附装置对酸洗废气效率取10%，本次评价万向集气罩的收集率以75%计，实验废气产生及排放情况详见下表。

表4-5 实验室废气产排情况一览表
污染物
产生情况
处理

效率
排放情况
收集量kg/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
排放量kg/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
氯化氢
有组织
6.7×10-5
6.45×10-5
4.47×10-7
/
6.03×10-5
5.8×10-5
4.02×10-7
无组织
2.21×10-5
/
1.47×10-7
/
2.21×10-5
/
1.47×10-7
硫酸雾
有组织
6.68×10-5
6.43×10-5
4.45×10-7
/
6.0×10-5
5.8×10-5
4.0×10-7
无组织
2.2×10-5
/
1.47×10-7
/
2.2×10-5
/
1.47×10-7
非甲烷总烃
有组织
2.6
2.4
0.017
30%
1.82
1.7
0.012
无组织
0.868
/
0.006
/
0.868
/
0.006
3、环境影响分析

项目位于二类环境空气质量功能区，经现场踏勘，项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标主要为居民区(北星村、南星村、北星中心小学以及本校）。项目实验室废气经万向集气罩收集后“活性炭吸附装置”处理后高于建筑物5m的排气筒有组织排放，硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准及无组织排放限值，项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。

4、废气治理措施可行性分析

本项目实验室中的氯化氢、硫酸雾经活性炭吸附装置处理后排放速率、浓度远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二有组织浓度限值要求，可以实验收集后楼顶高空排放，同时通过加强通风，硫酸雾、氯化氢无组织排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求。根据《排污许可申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）中4.5节产排污用吸附方法，污染物及污染物治理设施中废气处理方法，有机废气收集治理设施可采用吸附方法，其他废气收集处理措施可采用活性炭吸附，实验中产生非甲烷总烃经活性炭吸附装置处置后排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996表二有组织浓度限值要求，通过加强通风，非甲烷总烃无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求。
5、非正常情况污染排放

根据本项目的情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下几种非正常状况：

①停电、设备检修

在项目运行过程中，停电或某一设备发生故障。当发生上述情况时，可启用应急电源暂时维持系统正常运行，组织人员进行抢修。

②环保处理设施不能正常运行时的非正常排放。
环保处理设施设备损坏（活性炭吸附装置），导致非正常运转，废气处理效率低下（本次环评按废气处理效率能力按0计），如未及时发现并加以及时检修，废气非正常排放将严重污染周围空气环境。
综上所述，本项目非正常情况大气污染物排放情况见表4-6。
表4-6   本项目非正常情况大气污染物排放情况
废气污染源
实验室废气

污染物种类

非甲烷总烃
硫酸雾
氯化氢
非正常频次

1次/年

1次/年

1次/年

排放速率kg/h

0.023
0.001
0.0067
持续时间min
60mim

60mim

60mim

环评要求建设单位必须加强废气处理设施的管理，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，调整上课时间。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①本项目配套的环保装置若发生故障，处理效率下降或不能运行，会导致污染物排放量增大，对周围大气环境影响增大。因此，应及时对出现故障的废气处理设施进行维修，尽快恢复其处理效率。若废气处理设施不能及时恢复运行的，应及时调整实验课时间，待废气处理设施恢复正常运行后，方可恢复该设备正常生产。
②安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。
③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
6、废气自行监测要求
在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

项目运营后监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）等相关规定要求，制定了污染源监测计划表，具体见表4-7。

表4-7  项目废气污染源监测内容及计划

污染源
监测点位

监测因子
监测频次

控制指标

废气
实验室废气排放口DA001
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准
厂界上风向1个点，下风向3个点
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

二、废水

实验室运行过程中的废水主要为烧杯、试管、滴定管、移液管等玻璃器皿及实验台的清洗废水，实验清洗废水为间歇性排放，浓度具有一定的波动，本项目实验主要为常规的教学实验，用到的试剂主要为酸、碱、无机盐以及含油洗涤剂的常用有机物，不涉及重金属，实验后产生废各种废化学试剂、实验废液、少量第一道清洗废水作为危废处置，第二道实验器具清洗废水经实验室收集曹收集后排污市政污水管网，处理达标后排放。

表4-8 实验清洗废水产生及产排情况一览表
污水量t/a

污染物

处理前浓度mg/L

处理前产生量t/a

处理方法
去除率
处理后浓度mg/L
处理后排放量t/a

实验二道清洗废水（345.6）
pH
5.5-10
酸碱中和+混凝沉淀
/
6-9
CODcr
450
0.16
30%
315
0.109
BOD5
250
0.0864
25%
187.5
0.06
SS

300
0.104
40%
180
0.06
氨氮

15
0.005
5%
14.3
0.005
1、废水排放口基本情况

表4-9  废水排放口基本情况
废水类别

污染物类别

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

实验室废水
CODcr、BOD5、SS、氨氮、PH
进入城市污水处理厂

连续排放、流量稳定

/
酸碱中和+混凝沉淀
酸碱中和、混凝沉淀
DW001
是

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设排放口

2、废水处理可行性分析

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

酸碱中和使酸性废水中的H+与外加OH-，或使碱性废水中的OH-与外加的H+相互作用，生成弱解离的水分子，同时生成可溶解或难溶解的其他盐类，从而消除它们的有害作用。反应遵循当量定律。采用此法可以处理并回收利用酸性废水和碱性废水，可以调节酸性或碱性废水的pH值。混凝沉淀通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂)，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。实验室废水水质简单，经“酸碱中和+混凝沉淀”预处理后可达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。
（2）依托污水处理设施的环境可行性评价
五丈原污水处理厂一期工程2022年建成，建设规模为20000m3/d，由于配套污水收集管网建设滞后，实际处理量为4000m3/d。采用A2/O+滤布滤池处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中表1A标准后排至渭河。
本项目位于岐山县蔡家坡镇五丈原东星街04号，在蔡家坡五丈原污水处理厂纳水范围内。根据现场踏勘，本项目所在区域已经铺设污水管网。项目废水经酸碱中和+絮凝处理后，废水中各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准要求，可满足五丈原污水处理厂纳入水质要求，项目废水水质相对简单，污水排放量较小，不会对五丈原污水处理厂造成冲击。因此，项目废水排至五丈原污水处理厂处理可行。

综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小。污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。

3、例行监测

本项目运行期废水监测要求见表4-10。
表4-10  运营期废水污染源监测计划

污染源
监测点位

监测因子
监测频次

控制指标
废水
污水总排放口（DW001）
CODCr、SS、BOD5、氨氮、pH
1次/年
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

三、噪声

1、噪声源强

本项目实验室声环境影响主要来源于风机设施噪声（90dB（A）），实验器材均为小型实验器材，无额外噪声产生。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以实验楼东南角为坐标原点建立坐标系，各声源声级值详见下表。
表4-11 噪声源声级值（室外声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源控制

措施

空间相对位置/m

声功率级

/dB（A）
运行时段
建筑物外噪声
持续时间
X

Y

Z

声压级

/dB（A）
建筑物外距离/m
1
风机
环保设

施风机
设置基础减振措施
10
17
12
90
昼间
75
1

频发
2、降噪措施

①选用行业内先进的低噪声离心风机，设备出厂声功率级控制在 85~90dB (A) 以内，从源头削减噪声；
②风机安装时设置橡胶减振垫 / 弹簧减振器，对风机基础进行减振处理，可有效降低设备振动噪声 ；

③对风机壳体加装隔声罩（内置吸声棉），进一步削弱设备辐射噪声，
3、环境影响分析
（1）预测模式

噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型。工业声源有室外和室内两种声源，项目无室内声源，本次仅对室外声源进行预测。

（2）室外声源
计算某个声源在预测点的声压级 
LA (r)= LA (r0)- Adiv– Abar
式中：
LA (r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 
LA(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； 
r0：预测点距声源的距离，m； 
r0：参考位置距声源的距离，m； 
Adiv：几何发散引起的衰减，dB； 
Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB；。
（3）噪声预测计算 

式中： 
Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 
4、预测结果
根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如表4-12、声环境保护目标预测结果如表4-13。
表4-12  校界噪声预测结果   单位：dB(A)

设备

数量（台）

总源强dB(A)

距离各厂界的距离（m）及贡献值dB(A)

项目

东

南

西

北

风机
1
75
距离
108
25
65
38
贡献值
23
36
27
32
贡献值

­­

23
36
27
32
背景值（昼间）
/
/
/
/
/
预测值（昼间）
/
/
/
/
/
标准值

昼间
­­
60
60
60
60
是否达标
­­
达标
达标
达标
达标
表4-13  声环境保护目标噪声预测结果   单位：dB(A)

设备

数量（台）

总源强dB(A)

距离各厂界的距离（m）及贡献值dB(A)

项目

北星村

南星村（东）

南星村（西）

南星村（南）

风机
1
75
距离
72
108
65
25
贡献值
26
23
27
36
贡献值

­­

26
23
27
36
背景值（昼间）
/
49
52
54
55

预测值（昼间）
/
49
52
54
55
标准值

昼间
­­

60
60
60
60
是否达标
­­
达标
达标
达标
达标

根据预测结果可知，本项目周界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。声环境保护目标预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，不会对项目北侧北星村及周边南星村造成影响，学生宿舍位于实验楼东侧，实验楼环保设施运行仅白天运行，不会影响学校宿舍学生休息，因此本项目的产噪设备在经隔声、降噪后，校区边界噪声可做到达标排放，不会对周围声环境造成明显影响。

5、噪声自行监测计划
表4-14  项目噪声监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

校区边界外1m处

Leq（A）
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
四、固体废物

本项目实验室固体废物主要为实验室废液、废试剂瓶、废实验用品、废活性炭。
（1）实验室废液
实验过程产生实验室废液，包括各类试剂废液以及实验器材使用后的第一道实验清洗废水，主要包括废渣、有机废液、无机废液、废酸、废碱等。实验试剂使用废液产生情况详见下表。
根据实验试剂使用情况分析，实验试剂用量约为：酸类（盐酸、硫酸、乙酸、过氧化氢溶液合计4600mL)，碱类（氢氧化钠溶、澄清石灰水合计550mL），有机类（酚酞溶液、石蕊溶液、酒精、无水乙醇合计4650mL），在实验完成后上述液体实际及配制溶液成为实验废液，同时实验完成后，取少量水对实验器具进行第一遍清洗，产生少量高浓度实验清洗废液，本项目化学课程约0.75h/d，200天/年，预计每天教学产生废液约为0.192td，年产生量约为38.4t/a。

实验室废液属于《国家危险废物名录》(2025年版)中编号为HW49其他废物(废物代码为900-047-49：生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等)，收集后定期交给有危废资质的单位处理。

废试剂瓶

根据实验试剂使用情况及包装规格进行估算分析，本项目使用的试剂合计约为20瓶，即产生废试剂20个/年。单个废试剂空瓶重量50g进行估算，合计约为0.001t/a。废试剂瓶属于《国家危险废物名录》(2025年版)中编号为HW49其他废物(废物代码为900-047-49：生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等)，收集后定期交给有危废资质的单位处理。

废实验用品

项目生物实验主要以制作盖玻片，使用显微镜进行观察，产生的废实验用品主要为废刀片、废盖玻片等；项目化学实验室会产生少量废弃的实验用品，包括一次性废薄膜手套、废移液吸头、注射器、沾有化学药剂的滤纸、纱布、棉签等，年产生量约为0.05t/a，此类废实验室器具属于《国家危险废物名录》(2025年版)中编号为HW49其他废物(废物代码为900-047-49：生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等)，收集后定期交给有危废资质的单位处理。

废活性炭

本项目采用的有机废气治理措施为活性炭。根据废气治理设施设计，每套活性炭吸附装置有效填充容积约为2.0m3，填充活性炭比例约为400kg/m3~500kg/m3，则按照最大比例计算，一次可以填充活性炭1t。
根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200mg/g~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量按250mg/g计，即按1吨活性炭可吸收0.3吨有机废气污染物统计，依据本工程分析，化学实验室的有机废气经活性炭处理去除的有机废气量约为0.866t/a，则需活性炭2.89t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。
环评要求本项目活性炭定期更换，根据《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号：“采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。”考虑一定预留以及预防废气事故排放，建议更换周期约每半年更换一次。
综上，本项目年产生废活性炭总量约2.89t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属危险废物，其类别为HW49，代码：900-039-49，委托有资质的单位处理。
实验废水沉淀污泥

本项目实验废水采用“酸碱中和+混凝沉淀”工艺进行预处理，产生少量污泥，污泥产生量按照下式计算，

E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按估算进水水量计，本次环评取值345.6m3。
W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本次环评取值1。

综上所述，本项目污水处理站产生的污泥量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中相关要求，该部分废渣属于“HW49其他废物”(废物代码为900-047-49:生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等)，收集后定期交给有危废资质的单位处理。
本项目固体废物产生量见表4-15。
表4-15  项目固体废物产生情况一览表
序号

名称

产生工序

形态

主要成分

属性

废物代码

产生量（t/a）

（一）

危险废物

1
实验室废液
化学实验
液体

/
危险废物HW49
900-047-49
38.4
2
废试剂瓶
化学实验
固体
/

危险废物HW49
900-047-49
0.001
3
废实验用品
化学实验、生物实验
固体
/

危险废物HW49
900-047-49
0.05
4
废活性炭
环保设施
固体
/

危险废物HW49
900-039-49
2.89
5
实验废水沉淀污泥
水处理
固体
/
危险废物HW49
900-047-49
0.059
2）固体废物暂存设施可行性分析

学校需建设危废暂存间，危险废物暂存间设置安全锁，配备专人管理，危废暂存间内各类危险废物分区分类妥善暂存，针对每种危险废物设置台账记录本，详细记录不同种类的危险废物产生时间、产生量、存放方式，委托处置时间等，并由经手人签名，危废暂存间的制度完善、管理符合环保要求。

学校实验室危险废物贮存应满足陕西省生态环境厅《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中相关要求，详见如下：

1、实验室及其设立单位应对实验活动中产生的危险废物依法承担污染防治责任;不得将未经无害化 处理的危险废物排入市政下水管网、混入生活垃圾或一般固体废物中、抛弃倾倒或者非法堆放。

2、实验室及其设立单位应设置危险废物贮存设施,分类收集、贮存危险废物。贮存设施应具备防扬 散、防流失、防渗漏、防腐以及其他防止污染环境的措施,防止渗出液及其衍生废物、泄漏的液态废物、 产生的粉尘和挥发性有机物等污染环境。并按HJ 1276 规定设置危险废物识别标志。

3、常温常压下未进行预处理使之稳定化的易燃、易爆及排出有毒气体的实验室危险废物应按易燃、 易爆危险品管理。

4、具有危险特性的废液不得随意通过废水处理系统进行处置。
5、实验室及其设立单位应设有专职人员负责危险废物的环境管理，配有计量称重设备和视频监控系统。宜采用信息化手段对危险废物进行管理。
6、实验室及其设立单位应建立健全危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置全过程污染防治 责任制度(见附录B),按照 HJ1259的要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账,执行危 险废物转移的相关规定,并通过陕西省固体废物管理信息系统进行申报登记。
7、实验室及其设立单位除应满足生态环境保护相关要求外,还应执行国家安全生产、职业健康、交 通运输、消防等法律法规和标准相关要求。
因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。
五、地下水、土壤环境影响分析

（1）污染源、污染物类型

项目地下水、土壤污染源为危险废物贮存区及化学试剂储存区。
（2）污染途径
项目危险废物、化学试剂非正常工况泄漏污染地下水及土壤。

（3）防控措施

本项目实验室位于实验楼内，实验室地面整体目前已进行混凝土硬化处理，危险废物分类暂存于危废暂存区，定期交由有资质单位处置，项目不同危险废物置于各自不同的容器中，对危险废物贮存库地面进行防渗处理，可以有效保证污染物不进入地下水环境。实验试剂暂存于化学实验准备室试剂贮存柜内，综上所述，项目危险废物贮存库、试剂暂存柜进行防渗处理，项目无地下水、土壤污染途径。另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。
（4）跟踪监测要求

本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需设置跟踪监测要求。
七、环境风险

（1）风险调查

1）风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大风险源辨识》(GB18218-2018)，本次实验室所用试剂中涉及的风险物质为。

本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见表4-16。

表4-16  项目危险物质储存情况一览表
序号

名称
分布情况
CAS号
最大储存量（折纯后t）

临界量（t）

q/Q

1

无水乙醇（99.5%）
化学实验

准备室
64-17-5
0.00152
500
3.1×10-6
2

酒精（95%）
化学实验

准备室
0.0019
500
3.8×10-6
3
盐酸（37%）
化学实验

准备室
7647-01-0
0.0008
7.5
1.16×10-4
4
硫酸（98%）
化学实验

准备室
7664-93-9
0.001
10
1.08×10-4
5
乙酸（99%）
化学实验

准备室
64-19-7
0.0004
10
4.46×10-5
6
实验室废液
危废暂存区
/
1.0
50
0.02
合计

0.02027
注：盐酸密度1.18g/mL、无水乙醇密度0.78g/mL、酒精0.80g/mL、硫酸1.84g/mL、乙酸0.9g/mL。
根据上述计算结果；本项目Q=0.02027＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。
2）生产设施风险识别

根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-17。

表4-17  项目主要环境风险装置表
序号

装置

风险因素

1

化学实验室
无水乙醇、酒精、盐酸、硫酸、乙酸、实验室废液泄漏。
2

危废暂存区
实验室废液泄漏
3
环保设施
废气事故排放（氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃）
（2）危险物质及风险源可能影响途径
风险事故情形主要包括风险物质泄漏以及火灾引发的伴生、次生污染物排放。本项目涉及的风险物质数量少，校区范围内无重大危险源，主要风险类型为风险物质泄漏，火灾等引发的伴生、次生污染物排放，废水、废气事故性排放等。

(1)泄漏风险事故

本项目在化学品贮存及使用过程中有可能产生泄漏。泄漏原因包括包装瓶、贮存桶因瓶口未拧紧意外侧翻、瓶身意外损毁、检验操作不当而造成泄漏事故。出现泄漏时，一般为试剂流泄于地面，并在常温下挥发，产生少量酸碱废气或有机废气，具有微量毒性。由于校区内的总存在量很少，实验区域做好围堰、硬地化处理，并加装强制通排风设施后，其风险可控，不会对周围环境产生影响。

(2)火灾、爆炸风险事故

本项目乙醇、酒精、煤油等物质易燃易爆，由于存在量很小，爆炸可能性较小；但若遇明火燃烧，可能导致火灾;同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生危险废气、消防废水等污染，因此火灾中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。

(3)废气事故性排放

本项目产生的废气主要为实验室废气;若废气收集措施、处理设施出现故障，会使废气未经处理直接排放或造成高浓度的实验室废气无组织扩散，从而对周围空气环境造成影响。

（3）环境风险防范措施

1）泄漏事故防范措施

①实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对试剂的安全存放、使用进行检查，确保区域不发生泄漏及火灾。

②实验室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象发生。

③加强对学生的个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。

④发生泄漏时，使用相应吸附介质吸附泄漏物，转移至专用收集容器内交由相关单位处置。

2）危险废物贮存区风险防范措施

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质须不能与危险废物产生化学反应。

②应加强危险废物贮存设施的运行管理，做好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。

③应由专人负责危险废物贮存设施的运行和管理，做好危废产生及贮存记录，并正确粘贴标签，定期对危废贮存设施进行检查;

④贮存满一段时间后，须委托具有专业资质的危废处理单位及时进行清运和处

理。

⑤危险废物转移必须符合《危险废物转移管理办法》中的规定。危险废物贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023)相关要求。

3）废气事故排放防范措施

本项目的废气处理设施运行过程中应采取严格的措施进行控制管理，以防止事故性排放：
①实验室管理员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止相关作业，维修正常后再开始作业，并及时呈报单位主管。

②加强废气治理设备及管路阀门等维护，发现问题及时解决。

（4）环境风险评价结论
本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：盐酸、硫酸、乙酸、酒精、无水乙醇、实验室废液泄漏。项目各类化学试剂使用量较少，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室废气排放口
	非甲烷总烃
	活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织及无组织排放监控浓度限值。

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	氯化氢
	
	

	地表水环境
	实验室二次清洗废水
	pH、CODCr、BOD、SS、氨氮
	经“酸碱中和+混凝沉淀”预处理后同生活污水一起排污市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

	声环境
	设备运行
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，加强设备管理维护
	《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准，声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目实验室废液、废试剂瓶、废实验用品、废活性炭分类暂存于危废暂存区，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目重点污染防控区为实验室、危废暂存区等。对于重点污染防治区，应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行防渗设计。

	生态保护

措施
	根据现场踏勘，本项目周围无特殊敏感区域，无珍稀动植物资源。厂区所在地自然植被分布面积较少，项目厂区周围主要为人工种植的花草树木，项目建设对生态环境影响较小。

	环境风险

防范措施
	项目可能发生的环境风险事故主要为盐酸、硫酸、乙酸、酒精、无水乙醇、实验室废液泄漏危害大气、地表水与土壤。环境风险事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

1、实验室运营期环境管理要求

由学校负责人全面负责。根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本次环评对学校实验室环境管理要求如下：
（1）危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）中的相关规定要求执行。
（2）加强实验室废水管理，严禁实验废液、第一道清洗废水直接排入市政管网，酸洗废液、碱洗废液需分别收集于专用耐腐蚀废液桶，张贴明确标识，严禁混装。
（3）实验室第二道清洗废水经“酸碱中和+混凝沉淀”经预处理（pH6-9、悬浮物等满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及市政管网接入要求）后方可排入市政污水管网。
（4）建立废气、废水处理设施台账，记录废气、废水产生量、处理量、药剂投加量等，台账保存期限不少于5年。

（5）严禁将实验室废液、过期试剂、清洗废水倒入下水道、雨水管网或随意倾倒，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

（6）环境管理台账记录保存

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。

2、日常环境管理要求

学校严格依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等法律法规要求，建立健全实验室环境管理体系，明确环境管理机构与岗位职责，规范初中化学实验室日常环境管理，确保各项环保措施有效落实，防范环境风险。
（1）环境管理机构设置

学校成立实验室环境管理工作领导小组，作为实验室环境管理的专职统筹机构，全面负责实验室运营期的环境管理工作，并设置1名专职岗位，专门负责实验室环保工作的日常监督、台账审核、部门对接与应急管理。

（2）环境管理职责

① 环境管理领导小组职责

贯彻执行国家、地方环境保护法律法规及标准，审定实验室环境管理制度、突发环境事件应急预案，保障环保工作经费投入；

定期召开环境管理工作会议，研究解决环境管理重大问题，监督各项环保措施落实情况；

组织开展环境风险排查与应急演练，突发环境事件时统一指挥应急处置，按要求上报生态环境主管部门；

监督实验室废水预处理、废气治理、危废暂存等环保设施的建设、运维与升级，确保设施稳定达标运行。

② 化学教研组与任课教师职责

严格执行实验教学环保规范，优先选用低毒、低挥发性、低环境风险试剂，从源头削减污染物产生；

实验操作全程规范使用废气收集设施，分类收集实验废液与固体废物，严禁违规倾倒、排放污染物；

向学生普及实验室环保知识与操作规范，监督学生实验行为，杜绝违规操作引发的环境隐患；

配合实验室管理员开展试剂管理、废液收集、台账记录等工作，及时反馈实验过程中的环境问题。

③ 实验室管理员职责

负责实验室试剂、危险废物的日常管理，严格执行风险物质“双人双锁”管理制度，规范试剂分区储存，定期排查泄漏风险；

负责实验室废水预处理设施、废气活性炭吸附装置的日常运维，定期检查运行状态，按要求更换活性炭，保障设施稳定运行；

负责危险废物的分类收集、规范暂存，建立危废管理台账，如实记录产生量、贮存、转移、处置情况，严格执行危废转移联单制度；

开展日常环境隐患排查，重点核查废水、废气、危废、风险物资管理情况，及时整改问题，无法整改的上报领导小组；

负责实验室环境管理台账的整理、归档，配合第三方检测机构开展废水、废气排放检测，确保数据真实可追溯。

④ 专职环保管理员职责

具体落实各项环境管理制度，对接生态环境主管部门，报送环保资料，落实监督检查整改要求；

组织开展实验室环保培训与应急演练，提升师生环保意识与应急处置能力，定期更新环境风险防控措施；

监督实验室废水、废气、危废的合规管理，核查环保设施运行台账、危废管理台账的真实性与完整性；

跟踪环保法律法规更新，及时修订学校实验室环境管理制度与应急预案，保障管理要求符合最新法规标准。

（3）环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

①环保投资必须落实，专款专用；

②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

三、环保投资

建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理，本项目总投资75万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资6.5万元，占本项目总投资的8.7%，具体见表5-1。

表5-1  环保投资一览表
项目

污染物

环保措施

投资（万元）

运营期

废气
化学实验废气
活性炭吸附装置
5
废水
第二道

清洗废水
酸碱中和+絮凝沉淀
0.5
噪声

设备噪声

选用低噪声设施，加强设备维护
/
固体废物
危险废物

实验室废物贮存间（5m2）
1
合    计

--

6.5



六、结论
	从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氯化氢
	/
	/
	/
	8.24×10-5kg/a
	/
	8.24×10-5kg/a
	+8.24×10-5kg/a

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	8.2×10-5kg/a
	/
	8.2×10-5kg/a
	+8.2×10-5kg/a

	
	非甲烷总烃
	/
	
	
	2.688kg/a
	
	2.688kg/a
	+2.688kg/a

	废水
	COD
	2.26t/a
	/
	/
	0.109t/a
	/
	2.369t/a
	+0.109t/a

	
	氨氮
	0.20t/a
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.205t/a
	+0.205t/a

	危险废物
	化学实验室废液
	/
	/
	/
	38.4t/a
	/
	38.4t/a
	+38.4t/a

	
	废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	废实验用品
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.89t/a
	
	2.89t/a
	+2.89t/a

	
	实验废水沉淀污泥
	/
	/
	/
	0.059
	
	0.059
	+0.059


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图 例


重点管控单元：


优先管控单元：





本项目位置










_1234567890.vsd
�

新鲜水


1.92


第二道清洗废水


1.728


第一道清洗废水


0.192


1.728


0.192


酸碱中和+絮凝沉淀


污水管网


1.728


作为危废处置



