**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

样品编号：QSCDC 季水-2024-01 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 苜蓿河供水管理站 |
| **生 产 单 位** | 苜蓿河供水管理站 | **样 品 来 源** | （出厂水） |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 16 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.005 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 8.13 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 1.409 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.480 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 225 |
| 氯化物 | 250mg/L | 7.731 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 294 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 33.076 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 2.93 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | 2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-01 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

品编号：QSCDC 季水-2024-02 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 五丈原供水管理站 |
| **生 产 单 位** | 五丈原供水管理站 | **样 品 来 源** | （出厂水）  |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.006 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.87 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 2.400 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.532 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 120 |
| 氯化物 | 250mg/L | 5.934 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 160 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 17.753 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 1.51 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | 8 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-02 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

品编号：QSCDC 季水-2024-03 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 蔡家坡自来水站 |
| **生 产 单 位** | 蔡家坡自来水站 | **样 品 来 源** | （出厂水）  |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.004 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.77 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 2.320 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.526 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 105 |
| 氯化物 | 250mg/L | 9.320 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 150 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 18.00 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 1.20 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | <2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-03 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

样品编号：QSCDC 季水-2024-04 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 蔡家坡自来水站珍珠泉水厂 |
| **生 产 单 位** | 蔡家坡自来水站珍珠泉水厂 | **样 品 来 源** | (水源水) |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.023 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.56 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 5.173 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.668 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 255 |
| 氯化物 | 250mg/L | 8.000 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 305 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 9.693 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 0.72 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | 2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |  三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-04 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

样品编号：QSCDC 季水-2024-07 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 雍川集中供水 |
| **生 产 单 位** | 雍川集中供水 | **样 品 来 源** | （出厂水） |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 17 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.030 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.70 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 9.678 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.634 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 250 |
| 氯化物 | 250mg/L | 9.614 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 302 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 6.607 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 1.30 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | <2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-07 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

样品编号：QSCDC 季水-2024-08 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 岐山县凤鸣自来水站 |
| **生 产 单 位** | 岐山县凤鸣自来水站 | **样 品 来 源** | （出厂水） |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 18 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 18 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.020 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.61 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 5.493 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.658 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 255 |
| 氯化物 | 250mg/L |  36.921 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 359 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 30.691 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 1.43 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | <2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-08 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |

**岐山县疾病预防控制中心**

**检验报告**

样品编号：QSCDC 季水-2024-09 第1页/共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样 品 名 称** | 生活饮用水 | **采 样 地 点** | 岐山县凤鸣自来水站1号井 |
| **生 产 单 位** | 岐山县凤鸣自来水站1号井 | **样 品 来 源** | （水源水） |
| **样 品 性 状** | 无色透明液体 | **收 样 日 期** | 2024 年 4 月 18 日 |
| **样 品 数 量** | 500 ml×2 1000ml×2 | **检 验 日 期** | 2024 年 4 月 18 日 |
| **检 验 项 目** | 感官、理化、微生物、消毒剂、放射39项 |
| **检 验 依 据** | 《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2022 |

检验结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **标 准** | **结 果** | **项 目** | **标 准** | **结 果** |
| 色度（度） | １５度无异色 | <5 | 铁 | 0.3 mg/L | <0.3 |
| 浑浊度NTU | 1度 | <1 | 锰 | 0.1mg/L | <0.1 |
| 臭和味, | 无异臭、异味 | 无 | 铝 | 0.2 mg/L | <0.2 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.004 |
| PH值 | 6.5—8.5 | 7.78 | 硝酸盐 (以N计) |  10 mg/L | 1.775 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.819 | 总硬度(CaCO3) | 450mg/L | 235 |
| 氯化物 | 250mg/L | 7.079 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 284 |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 15.674 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3 mg/L | 1.25 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.05 | 氨（以N计） | 0.5 mg/L | <0.5 |
| 汞 | 0.001mg/L | <0.001 | 菌落总数 | 100CFU /mL | <2 |
| 砷 | 0.01mg/L | <0.01 | 总大肠菌群 | 不得检出/100 ml  | 未检出 |
| 铜 | 1.0mg/L | <1.0 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出/100 ml | 未检出 |
| 锌 | 1.0mg/L | <1.0 | 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 |
| 镉 | 0.005mg/L | <0.005 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 未检测 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 未检测 | 二氯乙酸 | 0.05mg/L | 未检测 |
| 溴酸盐 | 0.01 mg/L | 未检测 | 三氯乙酸 | 0.1mg/L | 未检测 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 未检测 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 未检测 |

样品编号：QSCDC 季水-2024-09 第2页/共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 标 准 | 结 果 | 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 三卤甲烷 | <1 | 未检测 |  |  |  |
| 总α放射性 | 0.5Bq/L | 未检测 |  |  |  |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | 未检测 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**结果评价：**

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

|  |
| --- |
| 签发人： 2024年4月30日 |