岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-01                                                                                                                  第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 岐山县苜蓿河供水管理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 8.32 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 265 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 0.99 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 344 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | <0.0002 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.043 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 33 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | <0.0003 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 1.087 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | <0.0001 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 7 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | ＜1 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | 4.7 |
| 14 | 铝，mg/L | 0.189 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.007 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | 2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00009 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.0019 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0.045 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：苏晓光                                                                                                       2025  年     5  月     6 日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 02                                                                                                                  第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 岐山县雍川集中供水管理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 7.79 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 240 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 0.44 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 275 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | <0.0002 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.194 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 5 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.0014 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 5.980 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.0013 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 4 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | 0.0027 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | ＜3.7 |
| 14 | 铝，mg/L | <0.008 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.026 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00016 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.0020 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0.007 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导： 苏晓光                                                                                                         2025    年    5   月  6     日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-03                                                                                                                   第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 岐山县五丈原供水管理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 8.04 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 125 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 1.24 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 168 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | 0.0077 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.033 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 20 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.0015 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 2.172 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | 0.0013 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 4 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | 0.0105 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | 15 |
| 14 | 铝，mg/L | 0.19 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | 25 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.004 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00014 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.00045 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0.633 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：苏晓光                                                                                                           2025  年  5    月   6    日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 04                                                                                                                  第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 蔡家坡自来水站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 7.98 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 120 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 1.16 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 164 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | 0.0106 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.048 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 22 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.0020 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 2.068 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | <0.0001 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 6 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | 0.013 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | ＜3.7 |
| 14 | 铝，mg/L | <0.008 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.010 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00013 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.00016 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0.040 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：苏晓光                                                                                                          2025     年    5    月    6   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-05                                                                                                                    第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 蔡家坡自来水站新建路水厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 7.71 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 220 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 0.36 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 278 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | <0.0002 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.157 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 22 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | <0.0003 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 3.770 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | <0.0001 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 11 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | ＜1 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | ＜3.7 |
| 14 | 铝，mg/L | <0.008 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.024 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00013 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.00077 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：苏晓光                                                                                                           2025   年   5    月    6   日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025- 06                                                                                                                   第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 岐山县凤鸣供水管理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 7.61 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 270 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 0.36 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 361 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | <0.0002 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.181 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 29 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | <0.0003 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 5.526 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | <0.0001 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 30 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | ＜1 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | 0.45 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | ＜3.7 |
| 14 | 铝，mg/L | <0.008 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.014 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00012 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.0012 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：   苏晓光                                                                                                           2025    年   5   月    6  日

岐山县疾病预防控制中心

QSCDC(水)-2025-07                                                                                                                   第1 页/共 1  页

| 样 品 名 称 | 生活饮用水 | 生产单位 | 岐山县凤鸣自来水站3号井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 状 态 | 液体（清澈透明适合检验） | 收样日期 | 2025年3 月 31 日 - 4 月2日 |
| 检验 日 期 | 2025年 3 月 31 日 至 4 月 14 日 |  |  |
| 包装情况 | 玻璃瓶、塑料瓶装（包装完整适合检验） |  |  |
| 检 验 项 目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、汞、铝、砷、铜、锌、镉、铅、铁、锰、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、总硬度、高锰酸盐指数（以o2计）、氨（以N计）、溶解性总固体、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 。 |  |  |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 |  |  |

检验结果：

| 序号 | 项 目 | 结 果 | 序 号 | 项 目 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | <5 | 19 | 锌，mg/L | <0.05 |
| 2 | 浑浊度 | <1 | 20 | 镉，mg/L | <0.0002 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 21 | 铅，mg/L | <0.0025 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 铁，mg/L | <0.30 |
| 5 | PH值 | 7.65 | 23 | 锰，mg/L | <0.10 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 175 | 24 | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 0.32 |
| 7 | 溶解性总固体，mg/L | 228 | 25 | 三氯甲烷，mg/L | <0.0002 |
| 8 | 氟化物，mg/L | 0.160 | 26 | 三溴甲烷，mg/L | <0.002 |
| 9 | 硫酸盐，mg/L | 22 | 27 | 二氯一溴甲烷，mg/L | 0.0009 |
| 10 | 硝酸盐（以N计），mg/L | 4.66 | 28 | 一氯二溴甲烷，mg/L | <0.0001 |
| 11 | 氯化物，mg/L | 8 | 29 | 三卤甲烷，mg/L | 0.0009 |
| 12 | 氰化物，mg/L | <0.002 | 30 | 氯酸盐，mg/L | ＜0.004 |
| 13 | 氨（以N计），mg/L | <0.02 | 31 | 二氯乙酸，ug/L | ＜3.7 |
| 14 | 铝，mg/L | <0.008 | 32 | 三氯乙酸，ug/L | ＜4.4 |
| 15 | 铬（六价），mg/L | 0.012 | 33 | 菌落总数，CFU/mL | <2 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.00020 | 34 | 总大肠菌群，MPN/100 mL | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.0020 | 35 | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 未检出 |
| 18 | 铜，mg/L | <0.20 | 36 | 游离氯，mg/L | 0.033 |

结果评价：

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，该水样所检项目均符合国家卫生标准要求。

主管领导：苏晓光                                                                                                           2025   年  5     月    6   日